## HƯỚNG DẪN
HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU CHÀO GIÁ
Gói thầu: Thay tôn và chống dột nhà xưởng - Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
1 | Nhà thầu chỉ điền vào các ô tô màu VÀNG NHẠT. Ô màu XÁM không nhập. Các ô còn lại là công thức hoặc nội dung cố định, không sửa.
2 | Không thêm, bớt, đổi thứ tự dòng, cột; không đổi tên trang tính. Việc giữ nguyên định dạng để Tổ đấu thầu so sánh, chấm điểm các nhà thầu.
3 | Trang BOQ: điền đơn giá vật tư (cột E) và đơn giá nhân công (cột F) bằng VNĐ, chưa VAT. Đơn giá (cột G) và Thành tiền (cột H) tự tính.
4 | Dòng "Tháo dỡ tôn cũ" và một số dòng chỉ có nhân công: chỉ điền cột F (cột E màu xám).
5 | Đơn giá đã bao gồm toàn bộ chi phí vật tư, nhân công, máy, che chắn, vận chuyển, an toàn, bảo hiểm, thuế phí (trừ VAT) và lợi nhuận.
6 | Thuế suất VAT (ô màu vàng cuối bảng): ghi theo quy định hiện hành tại thời điểm chào giá. Việc chấm điểm căn cứ giá chưa VAT.
7 | Phần "Đơn giá bổ sung" (thay thế xà gồ hư hỏng) chỉ chào đơn giá, không cộng vào tổng giá chào.
8 | Trang TIÊU CHÍ: xác nhận yêu cầu vật tư; ghi số ngày thi công đề xuất từng hạng mục; tỷ lệ % thanh toán từng đợt; bảo hành; giải pháp thi công. Nếu đồng ý với yêu cầu của MCP, ghi lại đúng số yêu cầu hoặc ghi "Đồng ý".
9 | Ký tên, đóng dấu ở cuối trang BOQ; in và nộp trong Phong bì 2 (dán kín, niêm phong), kèm file điện tử nếu Bên mời thầu yêu cầu.
10 | Ví dụ cách điền: dòng "Chống dột bằng tôn tận dụng" - đơn giá vật tư 20,000; đơn giá nhân công 15,000 đồng/m2 (số ví dụ, không có giá trị).
Chú thích màu:
Ô nhà thầu điền
Ô không nhập
Ô công thức / cố định

## BOQ
BẢNG KHỐI LƯỢNG VÀ BIỂU MẪU CHÀO GIÁ
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU.
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU.
ĐỊA ĐIỂM: 18 LŨY BÁN BÍCH - PHƯỜNG TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH.
HẠNG MỤC: THI CÔNG THÁO DỠ, LẮP ĐẶT TÔN MÁI NHÀ KHO, NHÀ XƯỞNG
TÊN NHÀ THẦU: ……………………………………………………………
STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG (VNĐ) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ | NHÓM CHI PHÍ
I | KHO (SỐ 2), DIỆN TÍCH 1000.62m2
I.1 | Khu vực Mái 1
1 | Chống dột bằng tôn tận dụng (mái M1) | m2 | 140 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
I.2 | Khu vực Mái 2
1 | CCLD máng xối tôn dày 0.8mm, rộng 500, cao 250-350mm | md | 10.2 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
I.3 | Khu vực Mái 3
1 | Tháo dỡ tôn cũ tập kết ngay tại khu vực thi công (mái M3) | m2 | 396.576 |  |  | 0 | 0 | Tôn hiện hữu là tôn TVP (nhà máy TVP) | Tháo dỡ
2 | Cung cấp lắp đặt tôn mái mới, tôn TVP dày 0.43mm, tôn 9 sóng màu xanh ngọc theo hiện trạng (mái M3) | m2 | 53.55 |  |  | 0 | 0 | Khu vực hiện trạng 9 sóng, thi công tiếp nối theo hiện trạng | Thi công
3 | CCLD diềm biên, khổ 600 tôn dày 0.5mm (mái M3) | md | 5 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
4 | Nối thêm tôn đuôi mái (mái M3) (tận dụng tôn cũ) | m2 | 18 |  |  | 0 | 0 | Nối thêm 0,5 m | Thi công
5 | Gia cố chống võng kèo đỡ mái tôn bằng thép hình I120 (8 vị trí đầu cột) | md | 24 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
6 | Phần tôn cũ tháo ra chồng 2 mí tôn lợp lại (mái M3) | m2 | 396.576 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
II | KHO NẮP (SỐ 22), DIỆN TÍCH 44.5m2
1 | Tháo dỡ tôn cũ tập kết ngay tại khu vực thi công | m2 | 48.06 |  |  | 0 | 0 |  | Tháo dỡ
2 | Cung cấp lắp đặt tôn mái mới, tôn TVP dày 0.43mm, tôn 5 sóng màu xanh rêu | m2 | 48.06 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
3 | CCLD máng xối tôn dày 0.8mm, rộng 300, cao 250mm | md | 10.2 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
III | KHO HÀNG MÁI TÔN - KHÔNG VÁCH BAO CHE (SỐ 33), DIỆN TÍCH 1172.63m2
1 | Tháo dỡ tôn cũ tập kết ngay tại khu vực thi công | m2 | 1009.9904 |  |  | 0 | 0 |  | Tháo dỡ
2 | Cung cấp lắp đặt tôn mái mới, tôn TVP dày 0.43mm, tôn 5 sóng màu xanh rêu | m2 | 1009.9904 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
3 | Chống dột mái tôn hiện hữu | m2 | 256.45 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
4 | CCLD diềm tôn úp nóc, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 68 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
5 | CCLD diềm biên, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 50 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
6 | CCLD máng xối tôn dày 0.8mm, rộng 300, cao 250mm | md | 30 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
IV | NHÀ VĂN PHÒNG 2 TẦNG (SỐ 18), DIỆN TÍCH 2664m2 (chỉ thi công một phần mái)
1 | Tháo dỡ tôn cũ tập kết ngay tại khu vực thi công | m2 | 716.992 |  |  | 0 | 0 |  | Tháo dỡ
2 | Cung cấp lắp đặt tôn mái mới, tôn TVP dày 0.43mm, tôn 5 sóng màu xanh rêu | m2 | 716.992 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
3 | Chống dột mái tôn hiện hữu bằng tôn cũ và sikaflex 104 | m2 | 148.8 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
4 | CCLD diềm tôn úp nóc, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 34 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
5 | CCLD diềm biên, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 37.2 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
6 | CCLD diềm chắn tạc, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 36 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
V | XƯỞNG IN TRÁNG (SỐ 7), DIỆN TÍCH 2479.83m2
1 | Tháo dỡ tôn cũ tập kết ngay tại khu vực thi công | m2 | 1921.32 |  |  | 0 | 0 |  | Tháo dỡ
2 | Cung cấp lắp đặt tôn mái mới, tôn TVP dày 0.43mm, tôn 5 sóng màu xanh rêu | m2 | 1921.32 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
3 | CCLD diềm tôn úp nóc, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 85 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
4 | CCLD diềm biên, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 32 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
5 | Gia cố bịt kín các vị trí ống khối | cái | 8 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
VI | XƯỞNG THỦY HẢI SẢN, CẮT SẮT CUỘN (SỐ 12), DIỆN TÍCH 933.85m2
1 | Tháo dỡ tôn cũ tập kết ngay tại khu vực thi công | m2 | 1008.558 |  |  | 0 | 0 |  | Tháo dỡ
2 | Cung cấp lắp đặt tôn mái mới, tôn TVP dày 0.43mm, tôn 5 sóng màu xanh rêu | m2 | 1008.558 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
3 | CCLD diềm tôn úp nóc, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 42 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
4 | CCLD diềm biên, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 37 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
VII | KHO LON KHÔNG IN (SỐ 13), DIỆN TÍCH 629.84m2
1 | Tháo dỡ tôn cũ tập kết ngay tại khu vực thi công | m2 | 680.2272 |  |  | 0 | 0 |  | Tháo dỡ
2 | Cung cấp lắp đặt tôn mái mới, tôn TVP dày 0.43mm, tôn 5 sóng màu xanh rêu | m2 | 680.2272 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
3 | CCLD diềm tôn úp nóc, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 25 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
4 | CCLD diềm biên, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 50 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
5 | CCLD máng xối tôn dày 0.8mm, rộng 300, cao 250mm | md | 43 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
VIII | ĐẦU RA XƯỞNG TRÁNG MỚI, DIỆN TÍCH 108m2
1 | Tháo dỡ tôn cũ tập kết ngay tại khu vực thi công | m2 | 116.64 |  |  | 0 | 0 |  | Tháo dỡ
2 | Cung cấp lắp đặt tôn mái mới, tôn TVP dày 0.43mm, tôn 5 sóng màu xanh rêu | m2 | 116.64 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
3 | CCLD diềm biên, khổ 600 tôn dày 0.5mm | md | 28 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
IX | LẮP DỰNG MÁI CHE
1 | CCLD xà gồ 50x10x1,4 ly | md | 118 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
2 | CCLD cột thép tròn dk 90 dày 1,4ly | md | 20 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
3 | CCLD mã 150x150x6 | cái | 4 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
4 | CCLD máng xối tôn dày 0.8mm, rộng 300, cao 350mm | md | 11 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
5 | CCLD ống thoát nước đk 90 | md | 6 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
6 | CC nhân công lắp đặt tôn mái cũ có sẵn | m2 | 66 |  |  | 0 | 0 |  | Thi công
X | CHI PHÍ KHÁC
1 | Thực hiện biện pháp che chắn (che thêm theo yêu cầu) và dọn dẹp vệ sinh cho toàn bộ các hạng mục thi công | m2 | 5898.3636 |  |  | 0 | 0 | Khối lượng bằng tổng khối lượng tháo dỡ (tự tính) | Thi công
2 | Vận chuyển tôn từ mái xuống đến nơi tập kết trong khuôn viên nhà máy | m2 | 5898.3636 |  |  | 0 | 0 | Khối lượng bằng tổng khối lượng tháo dỡ (tự tính) | Thi công
THÀNH TIỀN TRƯỚC THUẾ | [6 empty] | 0
THUẾ VAT - thuế suất (%) ghi vào ô bên phải → | [6 empty] | 0 | 8%
THÀNH TIỀN SAU THUẾ | [6 empty] | 0
TỔNG HỢP PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ (chưa VAT - tự tính, nhà thầu không nhập)
(1) Tổng nhân công tháo dỡ | [6 empty] | 0
(2) Tổng nhân công lắp đặt (các dòng thi công, chi phí khác) | [6 empty] | 0
(3) Tổng vật tư | [6 empty] | 0
Kiểm tra: (1)+(2)+(3) so với thành tiền trước thuế | [6 empty] | Khớp
ĐƠN GIÁ BỔ SUNG (chỉ chào đơn giá, KHÔNG cộng vào tổng giá chào)
STT | NỘI DUNG | ĐVT |  | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG (VNĐ) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |  | GHI CHÚ
1 | Thay thế xà gồ mái bị hư hỏng (nếu có, chỉ thực hiện khi MCP chấp thuận bằng văn bản) | md |  |  |  | 0 |  | Áp dụng khi phát sinh
GHI CHÚ:
1. CĐT cung cấp và thanh toán chi phí điện, nước phục vụ công tác thi công.
2. Giá chào không bao gồm chi phí thay thế, sửa chữa xà gồ mái (bị hư hỏng nếu có); phát sinh thanh toán theo đơn giá bổ sung được CĐT chấp thuận.
3. Không bao gồm tháo dỡ và lắp lại hệ thống chống sét mái, cầu hút gió, hệ thống điện có liên quan trên mái (CĐT thực hiện, nhà thầu phối hợp).
4. Chưa bao gồm hệ thống thoát nước mái trục đứng.
5. Đơn giá cố định; khối lượng thi công tạm tính; nghiệm thu và thanh toán theo khối lượng thực tế.
6. CCLD: cung cấp, lắp đặt. Hạng mục IV chỉ thi công một phần mái, khối lượng theo bảng.
Ngày ..... tháng ..... năm 2026
| CHỦ ĐẦU TƯ (xác nhận khối lượng) |  |  |  | NHÀ THẦU (ký tên, đóng dấu)

## TIÊU CHÍ
YÊU CẦU VÀ ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ THẦU
Nhà thầu điền vào các ô màu vàng nhạt. Nếu đồng ý với yêu cầu của MCP, ghi "Đồng ý" (đối với nội dung văn bản) hoặc ghi lại đúng số yêu cầu (đối với số ngày, tỷ lệ %, tháng).
1. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VẬT TƯ
STT | Tiêu chí | Thông số yêu cầu | Nhà thầu xác nhận (Đáp ứng / nêu chi tiết)
Tôn lạnh mạ màu
1 | Chủng loại | Tôn lạnh mạ màu TVP
2 | Xuất xứ | TVP
3 | Màu sắc | Xanh rêu (mái M3 kho số 2: xanh ngọc, 9 sóng theo hiện trạng)
4 | Độ dày | 4.3 zem (0.43 mm)
5 | Khổ rộng | 1.07 m
6 | Số lượng sóng đối với hệ thống mái | 5 (mái M3 kho số 2: 9)
7 | Chất lượng | Mới 100%; CO/CQ hoặc TCCS và COA
8 | Bảo hành chất lượng tôn | Trên 7 năm
9 | Mẫu tôn | Cung cấp mẫu để các bên xác nhận, làm cơ sở nghiệm thu
Đinh vít gia cố
1 | Xuất xứ | Việt Nam
2 | Chiều dài | 5 cm
2. YÊU CẦU VỀ THỜI GIAN THI CÔNG
STT | Hạng mục | Số ngày thi công yêu cầu | Số ngày đề xuất của nhà thầu
1 | KHO (SỐ 2), DIỆN TÍCH 1000.62m2 | 3
2 | KHO NẮP (SỐ 22), DIỆN TÍCH 44.5m2 | 1
3 | KHO HÀNG MÁI TÔN - KHÔNG VÁCH BAO CHE (SỐ 33), DIỆN TÍCH 1172.63m2 | 3
4 | NHÀ VĂN PHÒNG 2 TẦNG (SỐ 18), DIỆN TÍCH MÁI THI CÔNG 716.99m2 | 4
5 | XƯỞNG IN TRÁNG (SỐ 7), DIỆN TÍCH 2479.83m2 | 5
6 | XƯỞNG THỦY HẢI SẢN, CẮT SẮT CUỘN (SỐ 12), DIỆN TÍCH 933.85m2 | 3
7 | KHO LON KHÔNG IN (SỐ 13), DIỆN TÍCH 629.84m2 | 2
8 | ĐẦU RA XƯỞNG TRÁNG MỚI, DIỆN TÍCH 108m2 | 1
9 | LẮP DỰNG MÁI CHE | 2
| TỔNG THỜI GIAN THI CÔNG | 24 | 0
Nhà thầu có thể đồng ý hoặc đề xuất thời gian tối ưu hơn theo kinh nghiệm (không vượt quá số ngày yêu cầu).
3. YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
STT | Nội dung diễn giải các đợt thanh toán | % giá trị thanh toán yêu cầu của chủ đầu tư | % giá trị đề xuất của nhà thầu
1 | Bảo lãnh ngân hàng về việc thi công gói thầu (Bắt buộc): giá trị [___]% giá trị hợp đồng | Bắt buộc
2 | Đợt 1 (Ngay sau khi ký hợp đồng; có bảo lãnh tạm ứng vô điều kiện) | 20%
3 | Đợt 2 (Ngay khi hoàn tất nghiệm thu vật tư đầu vào) | 30%
4 | Đợt 3 (Sau khi hoàn tất thi công, nghiệm thu và xuất hóa đơn) | 45%
5 | Đợt 4 (Sau khi hết thời hạn bảo hành, hoặc có chứng thư bảo lãnh) | 5%
| TỔNG CỘNG | 100% | 0%
Nhà thầu ghi % theo dạng số (ví dụ 20%). Tổng phải bằng 100%. Có thể đồng ý hoặc đề xuất phương án tối ưu hơn.
4. YÊU CẦU VỀ BIỆN PHÁP THI CÔNG
STT | Yêu cầu của chủ đầu tư |  | Giải pháp đề xuất của nhà thầu
1 | Thực hiện thi công theo biện pháp cuốn chiếu từng vị trí
2 | Cô lập che chắn bằng bạt xung quanh các vị trí thi công nhằm chống bụi phát tán trong quá trình thi công và đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của những dây chuyền lân cận
3 | Che chắn kín hoàn toàn máy móc thiết bị, hàng hóa của chủ đầu tư tại vị trí thi công do không thể di dời (băng bạt phủ)
4 | Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn và công cụ BHLĐ cho nhân sự phục vụ thi công
5 | Quy định ghép nối mí tôn: 1 sóng; khoảng cách tối đa giữa các đinh cố định tôn: 1m
6 | Đảm bảo độ kín và không dột sau khi hoàn thành ở tất cả vị trí thi công
7 | Nhà thầu tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công
8 | Tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy, kiểm soát công tác nóng của MCP; có biện pháp làm việc trên cao
9 | Có biện pháp che chắn tạm khi có mưa; tập kết tôn cũ tại khu vực chỉ định, vệ sinh sau mỗi ca thi công
5. YÊU CẦU VỀ THỜI GIAN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH
STT | Nội dung | Yêu cầu chủ đầu tư | Đề xuất của nhà thầu
1 | Bảo hành chất lượng tôn (năm) | 7
2 | Bảo hành chất lượng thi công (tháng) | 18
3 | Thời gian tiếp nhận và bắt đầu khắc phục sự cố (giờ) | 24
Ghi số. Nhà thầu có thể đồng ý hoặc đề xuất phương án tối ưu hơn theo kinh nghiệm dựa trên yêu cầu của chủ đầu tư.